กิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง

จุดประสงค์

เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง

วัสดุและอุปกรณ์

- แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับวัดระดับเสียง

- เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ CASIO ClassWiZ รุ่น fx-991CW

- โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/ไอแพด/คอมพิวเตอร์ สำหรับการเปิดไฟล์เสียง

- ไม้เมตรหรือตลับเมตร

วิธีทำกิจกรรม

- จัดอุปกรณ์ ดังรูป โดยจัดระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับเครื่องวัดระดับเสียง ให้เป็นระยะ 1 เมตร

หมายเหตุ: ห้องการทดลองจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เพื่อไม่ให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน

- เปิดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงให้คงตัวตลอดการทดลอง

- ทำการวัดระดับเสียงในหน่วยเดซิเบล ด้วยเครื่องวัดระดับเสียง แล้วบันทึกผลครั้งที่ 1 จากนั้นทำ
การวัดซ้ำแล้วบันทึกผลครั้งที่ 2 และหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย

- ทำซ้ำข้อ 3. โดยปรับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับเครื่องวัดระดับเสียง ให้เป็นระยะ 2, 3, 4 และ 5 เมตร ตามลำดับ

- หาค่าความเข้มเสียงในแต่ละระยะห่าง ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร และบันทึกค่าในใบกิจกรรม

โดยใช้สมการ	 β=10logII0

เมื่อ		β คือ ระดับเสียง ใหน่วยเดซิเบล

I  คือ ความเข้มเสียง ใหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร

I0 คือ ความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์ปกติได้ยิน มีค่า 10-12 วัตต์ต่อตารางเมตร

- เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ CLASSWIZ รุ่น fx-991CW

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง และสรุปผล

แบบบันทึกกิจกรรม

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง

- บันทึกค่าระดับเสียงและคำนวณค่าความเข้มเสียงที่ระยะห่างต่าง ๆ จากแหล่งกำเนิดเสียงในตาราง

| ระยะห่าง [m] |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระดับเสียง [dB] | ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |
|  | ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าเฉลี่ย |  |  |  |  |  |
| ความเข้มเสียง [W/m2] |  |  |  |  |  |  |

แสดงวิธีการคำนวณค่าความเข้มเสียง

จากสมการ		β=10logII0

จัดรูปสมการจะได้ว่า  	I=

สามารถใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ fx-991CW ในการหาค่าความเข้มเสียง ที่ระยะห่างต่าง ๆ

- เข้าเมนู Table และป้อนค่าระดับเสียงในคอลัมน์ x

- กดปุ่ม Q (Function)

- เลือกคำสั่ง define f(x)

- ป้อนค่าสมการ และกดปุ่ม OK

- จะได้ค่าของ f(x) แสดงในตาราง ซึ่งก็คือค่าความเข้มเสียง 
ในหน่วย W/m2

- แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง

****************************************************

[เฉลย] แบบบันทึกกิจกรรม

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระยะห่าง

- บันทึกค่าระดับเสียงและคำนวณค่าความเข้มเสียงที่ระยะห่างต่าง ๆ ในตาราง

| ระยะห่าง [m] |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระดับเสียง [dB] | ครั้งที่ 1 | ผลการทดลองขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน *ข้อมูลที่ปรากฎเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างจากผู้จัดทำ |  |  |  |  |
|  | ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าเฉลี่ย | 80 | 74 | 70.5 | 68 | 66 |
| ความเข้มเสียง [W/m2] |  | 1.0×10-4 | 2.5×10-5 | 1.1×10-5 | 6.3×10-6 | 4.0×10-6 |

แสดงวิธีการคำนวณค่าความเข้มเสียง

จากสมการ		β=10logII0

log10II0=β10

II0=10β10

I=10β10×I0=10β10×(1.0×10-12)=10β10-12

สามารถใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ fx-991CW ในการหาค่าความเข้มเสียง ที่ระยะห่างต่าง ๆ 
จากแหล่งกำเนิดเสียง

- เข้าเมนู Table และกรอกค่าระดับเสียงในคอลัมน์ x

- กดปุ่ม  Q (Function)

- เลือกคำสั่ง define f(x)

- กรอกสมการ f(x)=I=10x10-12 และกดปุ่ม OK

- จะได้ค่าของ f(x) แสดงในตาราง ซึ่งก็คือค่าความเข้มเสียง 
ในหน่วย W/m2

- แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง

- เข้าเมนู Statistics แล้วเลือกตัวเลือก 2-variable

- ป้อนค่าระยะห่างในคอลัมน์ x และค่าความเข้มเสียง I ในคอลัมน์ y จากนั้นกดเพื่อแสดงกราฟ

- สามารถสร้างกราฟที่มีจุดข้อมูลแต่ละจุดและเส้นการถดถอย (regression line) ได้โดยอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลในคอลัมน์ A และ B จากนั้นเลือก Power Regression

ค่าของ y (ความเข้มของเสียง I) ถือว่าแปรผกผันกับกำลังสองของค่าของ x(ระยะทาง) ตามผลการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis)